购置清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 参考型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电技术综合实验系统 | 1、输入电压：三相四线制380V±10% 50Hz 2、工作环境：环境温度范围为-5～＋40℃ 相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m 3、装置容量：＜2.5kVA | THLGP-1型 | 1套 |
| 2 | 高性能变频调速实训装置(欧姆龙) | 1输入电源：三相四线（或三相五线）380V±10% 50Hz - 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3、装置容量：＜1.0kVA 4、重 量：＜100kg 5、外形尺寸：163cm×73cm×140cm | THPV-1型 | 1套 |